- 蔬菜、花椒、中药材等烘干房参数

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘干机 | 15P（后送风） | 台 | 2 |
| 2 | 风机墙 | 970*2000mm | 套 | 6 |
| 3 | 风机 | 5号 0.75千瓦 | 台 | 18 |
| 4 | 隔板 | 50mm 426彩钢 | 套 | 41 |
| 5 | 不锈钢弯头 | WT-15P | 套 | 2 |
| 6 | 烘房 | 100mm 426彩钢 | M2 | 198.2 |
| 7 | 不锈钢双开门 | 1.6*2m | 套 | 2 |
| 8 | 检修门 | 1*0.45m | 套 | 2 |
| 9 | 推车 | 1200*860*1850mm | 个 | 30 |
| 10 | 托盘 | 600*800mm | 个 | 720 |
| 11 | 电柜 | 300x400mm | 个 | 1 |
| 12 | 电线 | 10㎡、护套 | 盘 | 1 |
| 13 | 辅料 | 与主设备配套 | 套 | 1 |
| 14 | 冷媒 | R404 | 瓶 | 4 |
| 15 | 基础及散水 | 15x*20m*5(10个钢筋全网) | ㎡ | 300 |
| 16 | 钢结构 | 13*16m*5 | ㎡ | 208 |